[별표 7의2] <개정 2011.1.13>

실량표시상품의 허용오차 확인방법(제27조제3항 관련)

1. 시료채취 : 유통되고 있는 동일한 실량표시상품 3개를 무작위로 채취한다.

2. 검사방법 : 제27조제2항에 따른 실량의 검사기준에 따라 검사를 실시한다.

3. 판정기준 : 채취한 3개 시료의 평균 내용량이 표시량에 미달되거나 채취한 3개 시료 중 1개라도 영 별표 1에 따른 허용오차를 넘을 경우에는 유통되고 있는 동일한 실량표시상품 중에서 다시 3개를 채취(유통되고 있는 동일한 실량표시상품이 없는 경우에는 해당 사업장에서 채취한다)하여 제2호의 검사방법에 따라 검사하고, 그 검사결과 3개 시료의 평균 내용량이 표시량에 미달되거나 1개 이상이 허용오차를 넘는 경우에는 법 제25조제1항에 따라 허용오차를 넘는 것으로 본다.